PIANO DEI SERVIZI

Norme Tecniche di Attuazione

SCHEDE DEI SERVIZI RELAZIONATE ALL’AMBITO 3 DEL DOCUMENTO DI PIANO

In aggiunta alle opere d’urbanizzazione I e II indotte dall’intervento e da analizzare nella

formalizzazione dei singoli piani attuativi, gli operatori dovranno garantire la realizzazione

puntuale delle opere di seguito previste così come di massima descritte.

c3. PARCHEGGIO

Realizzazione del parcheggio pubblico a raso, a margine del centro sportivo in via Dante Alighieri, su

area a standard graficamente individuata nell’ambito di trasformazione, secondo le indicazioni e le

prescrizioni che saranno fornite dall’ufficio tecnico comunale in sede di istruttoria per l’adozione dello

strumento attuativo.

PARAMETRI DI CARATTERE TECNICO-QUALITATIVO

L’attuazione dovrà, quando possibile contemplare la localizzazione di alberature e di elementi

arborei a siepe di arredo e protezione.

L’area dovrà essere attrezzata con segnaletica verticale e orizzontale razionalizzata con quella

esistente, corredata da elementi di illuminazione a 12/15 m e completa di panchine, arredi ed

eventuali pensiline.

Realizzazione di attraversamento in sicurezza sulla via Dante Alighieri con pavimentazione

sopraelevata differenziata.

La raccolta delle acque piovane con scarico in appositi pozzi disperdenti distribuiti a distanze

costanti, in alternativa ove possibile, previa verifica con l’ente gestore, con collegamento alla

fognatura.

Impianto di irrigazione per assenze arboree.
